УТВЕРЖДАЮ: Глава Агаповского муниципального района ______________ Б.Н. Тайбергенов мп

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию системы КСЭОН В Агаповском муниципальном районе

Идентификационный код закупки:

20 37425002984745501001 0012 000 6110 244

Муниципальный заказчик: Администрация Агаповского муниципального района

с. Агаповка, 2020 год

# Содержание

ГЛАВА I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ: Часть 1.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Часть 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ГЛАВА II. ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГЛАВА iii. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

ГЛАВА I  АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Часть 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

| № п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике: |
|  | Наименование муниципального заказчика | Администрация Агаповского муниципального района |
|  | Место нахождения: | Российская Федерация, 457400, Челябинская обл, Агаповский р-н, с. Агаповка, ул.Дорожная, 32А |
|  | Почтовый адрес: | Российская Федерация, 457400, Челябинская обл, Агаповский р-н, с. Агаповка, ул.Дорожная, 32А |
|  | Адрес электронной почты: | agapovkabuh@mail.ru |
|  | Номер контактного телефона/факс: | +7 (35140) 2-12-05 |
|  | Ответственное должностное лицо ч. 10 ст. 64 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Дорофеева Елена Геннадьевна |
|  | Источник финансирования | Местный бюджет, в пределах лимита бюджетных обязательств на 2020 год |
| 2 | Способ определения поставщика | Аукцион в электронной форме *Аукцион в электронной форме проводится в соответствии со ст. ст. 59-71 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ». |
| 4 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (место подачи заявок) | www.sberbank-ast.ru |
| 4 | Размещение осуществляет | Уполномоченный орган |
| 5 | Информация о уполномоченном органе: |
|  | Наименование: | Управление по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района |
|  | Почтовый адрес: | Российская Федерация, 457400, Челябинская обл., Агаповский р-н, с. Агаповка, ул. Дорожная, 32А |
|  | Место нахождения: | Российская Федерация, 457400, Челябинская обл., Агаповский р-н, с. Агаповка, ул. Дорожная, 32А |
|  | Ответственное должностное лицо: | Акшенцева Людмила Анатольевна |
|  | Адрес электронной почты: | Zakup_agap@mail.ru |
|  | Номер контактного телефона/факс: | +7(35140) 21333 / +7(35140) 20284 |
| 6 | Краткое изложение условий контракта: |
|  | Наименование и информация объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы КСЭОН в Агаповском муниципальном районе. В соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к информационной карте аукциона в электронной форме) и проектом муниципального контракта (Глава 2 к аукционной документации об аукционе в электронной форме). |
|  | Место оказания услуг | Челябинская область Агаповский район с. Агаповка ул. Дорожная д.32 А (помещение ЕДДС), п. Солодянка ул. Шоссейная д.6 (школа), п. Магнитный ул.60 лет Октября д.2 (школа) |
|  | Срок оказания услуг | С даты заключени контракта, но не ранее 01.03.2020г. до 31.12.2020 года, включительно. |
|  | Условия исполнения контракта оказания услуг | В соответствии с проектом муниципального контракта (Глава 2 к аукционной документации аукциона в электронной форме). |
|  | Порядок оплаты оказания услуг | Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней при отсутствии письменных возражений или претензий со стороны Заказчика со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг и представления Исполнителем соответствующих накладных и счетов-фактур (при наличии), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аванс не предусмотрен. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 155 861 (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 10 копеек |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование начальной максимальной цены контракта в соответствии с Главой 3 к аукционной документации аукциона в электронной форме. |
| 7 | Обеспечение заявки на участие в аукционе: |
|  | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки. Размер обеспечения заявки 1% начальной (максимальной) цены контракта и составляет 1 558 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь) рублей 61 копейка (в соответствии с ч. 15 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона | Используется лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, на счете оператора электронной площадки. |
| 8 | Обеспечение исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 5% от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. (в соответствии с ч.6 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). Согласно пункту 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ денежные средства возвращаются Исполнителю, с которым заключен контракт, не позднее 15 дней со дня исполнения обязательств. |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению | Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет (п. 8 информационной карты аукционной документации об электронном аукционе), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения контракта должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (ч.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. При наличии разногласий по проекту контракта обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом положений статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: -денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пункте 8 настоящей документацией об аукционе; -факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; -денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 8 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредставленным; -денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю,) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии с учетом требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ (такой срок должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц); - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта; В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.1, 7.2 и 7.3 п. 7 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ В случае полного (частичного) невыполнения основного обязательства по контракту поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик удерживает предоставленное исполнителем обеспечение исполнения контракта в размере, соответствующем сумме невыполненного обязательства, в пределах суммы обеспечения исполнения контракта, либо направляет гаранту требование о взыскании соответствующей суммы по банковской гарантии. Также исполнитель в случае полного (частичного) невыполнения условий контракта обязан возместить заказчику все причиненные убытки, превышающие размер обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику | Управление финансов Агаповского муниципального района (Администрация Агаповского муниципального района л/с 05351402304ВР) р/с 40302810272335091336 (средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным организациям) в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск кор/ счет 30101810700000000602 БИК 047501602 ИНН 7425745549 КПП745501001 |
| 9 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) |
|  | Участниками данной закупки могут быть субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, учреждения (в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ). |
| 10 | Единые требования к участникам закупки, а также требование, предъявляемое к участникам аукциона в соответствии с частью 1 статьи 31 (при наличии такого требования) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5.Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 6.Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 9. Участник закупки не является офшорной компанией. 10. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, а также отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения электронного аукциона, дополнительные требования, в том числе к наличию: 1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; 3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта. |
| 11 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5% (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с ч.6 ст.68 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. |
| 12 | Сроки проведения электронного аукциона |
|  | Порядок подачи заявок участников аукциона | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ). (С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на электронных площадках участники закупок для участия в электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в ЕИС (ч. 47 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ)). Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 19 настоящей информационной карты аукциона в электронной форме (в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года). №44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года. Указанные электронные документы подаются одновременно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае: 1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Федерального закона 44-ФЗ; (Электронные документы участника закупки должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки) 2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 4) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ, частью 11 настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 настоящей статьи первую часть заявки на участие в таком аукционе. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года, до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Начало подачи заявок – «____» ___________ 2020 г. время - с момента размещения на официальном сайте Окончание – «______» _____________ 2020 г. в ____ ч. (время местное) Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | «____» ________________ 2020 г. |
|  | Дата проведения аукциона | «____ » ________________ 2020 г. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 13 | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не предусмотрено |
| 14 | Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме | Заказчик вправе изменить извещение о проведении аукциона и (или) документацию об аукционе по собственной инициативе или в соответствии с поступившим от участника аукциона запросом (ч. 6 ст. 63, ч. 6 ст. 65 Закона N 44-ФЗ). Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней (ч.6 ст.63 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) При изменении информации об электронном аукционе заказчик должен совершить следующие действия: 1) подготовить текст изменений и разместить его в ЕИС. Перед внесением изменений необходимо убедиться в следующем: 1) предполагаемые изменения не увеличивают размер обеспечения заявок и не изменяют объект закупки; 2) с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок остается не менее семи дней, при НМЦК более 3 млн руб. - не менее 15 дней (при необходимости срок подачи заявок продлевается) (ч. 6 ст. 63, ч. 6 ст. 65 Закона N 44-ФЗ). |
| 15 | Информация о возможности заказчика изменить условия контракта |
|  | Сведения о возможности по соглашению сторон снизить цену контракта при его исполнении без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта | Предусмотрено |
|  | Сведения о возможности по соглашению сторон изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов (по предложению заказчика) с параллельным увеличением цены Договора | Предусмотрено |
|  | Сведения о возможности заказчика при заключении контракта по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, увеличить объем товара, работ, услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | Предусмотрено |
| 16 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Предусмотрено |
| 17 | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Адрес электронной почты: agapovkabuh@mail.ru Номер контактного телефона: +7 (35140) 2-12-05 Ответственная за заключение контракта: Дорофеева Елена Геннадьевна |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона в электронной форме или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта. | В соответствии с требованиями статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| 18 | Иная информация |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль (п. 6 ч. 1 ст. 64 Закона N 44-ФЗ). |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
| 19 | Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ). Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: - согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки), либо в печатном виде; - при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Конкретные показатели заполняются в соответствии с приложением №1 «Описание объекта закупки» к аукционной документации об аукционе в электронной форме. Любая информация, представленная участником в составе первой части заявки, рассматривается аукционной комиссией как «информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ» и проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Несоответствие представленной информации требованиям документации влечет за собой отказ в допуске к участию в электронном аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 –9 части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона 44-ФЗ документов и информации, не допускается. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона 44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в период с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в извещении. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки (www.sberbank-ast.ru) в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не принято: - отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица-участника закупки судимости за преступление в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией; Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ). Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 22 настоящей документации об электронном аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия единой комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки на электронную площадку, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки. |
| 20 | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке (ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ). Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 22 настоящей документации об электронном аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Оказанные услуги должны соответствовать требованиям заказчика согласно приложению № 1, Главе 2 к аукционной документации об аукционе в электронной форме. Предложение участника закупки не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «не менее», «не более», «от», «до». Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия единой комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки на электронную площадку, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки. |
| 21 | Разъяснения положений документации об электронном аукционе |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. (С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на электронных площадках участники закупок для участия в электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в ЕИС (ч. 47 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ)). При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе: с даты размещения извещения о проведении электронного аукциона;( 2020г) Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации( 2020г); В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (ч. 4 ст. 65Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ). (*согласно положениям ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день) |
| 22 | Заключение контракта по результатам проведения аукциона в электронной форме в соответствии с ч. 1-8 ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ | -При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме. - Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. При этом контракт заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. -В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель аукциона обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель аукциона одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен аукционной документацией или частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона. В случае, если победителем аукциона не исполнены требования настоящей части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. - При уклонении победителя аукциона от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. |
| 23 | Антидемпинговые меры | Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 ст. 37 Закона о контрактной системе, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст.37 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| 24 | Все связанные с проведением аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником закупки в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. |

Приложение № 1

к  информационной карте

| СОГЛАСОВАНО: |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Агаповского муниципального района | Д.Ш. Асфандьяров |

Часть 2.  Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по обслуживанию комплексной системы экстренного оповещения населения Агаповского муниципального района

Термины и определения

Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) включает в себя региональную автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО), с помощью которой происходит оповещение в крупных городах и административных центрах муниципальных образований, а также систему в зонах экстренного оповещения, определенных постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2013 г. № 458-П.

- оповещение руководящего состава административных образований, предприятий, специальных служб, об угрозе чрезвычайной ситуации, оповещение населения;

- прием команд от Комплекса программно-технических средств «Автоматизированная система оповещения» (КПТС «АСО») и их трансляция на всю глубину действия системы оповещения.

- подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов и режимов запуска на всех уровнях;

- формирование, передачу и приём информации оповещения (формализованных сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;

- дистанционное управление средствами оповещения населения и должностных лиц;

- документирование на магнитном диске и вывод на печатающее устройство процесса оповещения и действий оперативного дежурного.

Цели организации проведения ТО оборудования КСЭОН

Целью организации технического обслуживания и поддержания оборудования, передаваемого на сервисно - техническое обслуживание (СТО), – является возможность данного оборудования находиться в постоянной готовности к применению.

Описание сервиса проводимого при ТО

Регламент №1 – месячное техническое обслуживание

Регламент №2 – квартальное техническое обслуживание

Регламент №3 – годовое техническое обслуживание

Регламент №4 – при ремонтно-восстановительных работах и по необходимости (внеплановые работы).

Перечень состава регламентных работ и их периодичность

Регламент № 1-периодичность выполнения 1 раз в месяц.

Проводится привлекаемой подрядной организацией (далее Исполнитель) на технических средствах оповещения, работающих непрерывно, и предусматривает выполнение следующих работ:

- Внешний осмотр системы в целом, а также ее элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, коррозии, прочности крепления устройств управления индикации и последующего устранения выявленных замечаний;

- Проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений (тестирование);

- При техническом обслуживании рупорных громкоговорителей и сирен производится:

- - Внешний осмотр элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, коррозии, прочности крепления устройств, и последующего устранения выявленных замечаний.

- При техническом обслуживании активного сетевого оборудования производится:

- - Проверка работоспособности во всех режимах

- - Осмотр и очистка поверхности.

- При техническом обслуживании усилителей производится:

- - Внешний осмотр элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, коррозии, прочности крепления устройств, и последующего устранения выявленных замечаний

- - Проверка уровня и качества питающих напряжений на соответствие техническим требованиям и ГОСТам

- - Осмотр, очистка наружных поверхностей усилителя, проверка соединений жгутов (разъемов) устройств усилителей

- - Проверка температурного режима (по косвенным признакам)

- При техническом обслуживании источников бесперебойного питания производится:

- - Внешний осмотр элементов на предмет выявления механических повреждений, индикации и последующего устранения выявленных замечаний

- - Очистка внешних поверхностей

- - Проверка перехода ИБП с питающего фидера на батарейный блок.

- При техническом обслуживании серверного оборудования производится:

- - Внешний осмотр на предмет выявления механических повреждений

- - Диагностика состояния аппаратных средств сервера – материнской платы, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты

- - Проверка присутствия вредоносного ПО, удаление вредоносного ПО при его обнаружении

- - Чистка при помощи пылесоса на выдув экрана монитора и клавиатуры в составе сервера, а так же наружных поверхностей всей системы - в случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса, чистка техническим лоскутом с применением спиртосодержащей чистящей жидкости

- - Проверка надежности подключения кабелей к серверу, и блоку.

- При техническом обслуживании блоков управления звуко усилительным оборудованием производится:

- - Внешний осмотр элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, прочности крепления устройств управления индикации и последующего устранения выявленных замечаний

- - Проверка уровня и качества питающих напряжений на соответствие техническим требованиям и ГОСТам

3.	 О результатах проведения Регламента №1 должна делаться отметка в книге (журнале) учета технического состояния технических средств оповещения;

Регламент №2 - квартальное техническое обслуживание.

Проводится Исполнителем и предусматривает следующие работы:

- Все работы, предусмотренные Регламентом №1, а также:

- При техническом обслуживании рупорных громкоговорителей и сирен производится:

- - Механических регулировка, а также чистка и смазка трущихся частей.

- При техническом обслуживании усилителей производится:

- - Проверка защитного заземления

- - Проверка соединений жгутов с внешними устройствами.

- При техническом обслуживании источников бесперебойного питания производится:

- - Проверка уровня и качества питающих напряжений на соответствие техническим требованиям и ГОСТам. Проверка уровня и качества вторичных напряжений, контроль отсутствия пульсаций напряжений сверх паспортного уровня

- - Контроль остаточной емкости аккумуляторных батарей.

- При техническом обслуживании серверного оборудования производится:

- - Проверка состояния и электрических параметров контролируемых линий и блока управления

- - Корректировка, внесение сценариев для системы АСО и блока СМС оповещения.

- При техническом обслуживании блоков управления звуко усилительным оборудованием производится:

- - Анализ, проверка программного обеспечения.

Регламент №3 – годовое техническое обслуживание.

Проводится Исполнителем и предусматривает следующие работы:

- Все работы, предусмотренные Регламент №1 и 2, а также:

- При техническом обслуживании рупорных громкоговорителей и сирен производится:

- - Измерение сопротивления катушки громкоговорителей и сирен

- - Тестовый запуск громкоговорителей и сирен.

- При техническом обслуживании усилителей производится:

- - Проверка работоспособности во всех режимах

- При техническом обслуживании серверного оборудования производится:

- - Очистка от пыли внутренних полостей сервера.

- При техническом обслуживании блоков управления звуко усилительным оборудованием производится:

- - Анализ, проверка программного обеспечения.

Регламент №4 – при ремонтно-восстановительных работах и по необходимости (внеплановые).

Внеплановые работы по заявкам, восстановительные работы после возможных аварийных ситуаций в том числе, включают в себя мероприятия по приведению локальной системы оповещения в техническое состояние, соответствующее всем требованиям и параметрам эксплуатационной и нормативно-технической документации.

В ходе внеплановых работ проводится:

1. Анализ технического состояния оборудования КСЭОН, выдача рекомендаций Заказчику по планированию работ.

2. Непосредственно аварийно-восстановительные работы.

3. Пуско-наладочные работы после проведения аварийно-восстановительных работ.

4. Проведение работ по предотвращению отказов и аварий по результатам диагностики при проведении аварийно-восстановительных работ.

5. Составление актов, отчётов и дефектных ведомостей по техническому состоянию оборудования, по окончании аварийно-восстановительных и пуско-наладочных работ.

Перечень точек системы КСЭОН в Агаповском муниципальном районе представлены в Приложении № 1 к данному Техническому заданию.

Требования к ведению документации по выполняемым работам.

После заключения Контракта на ТО Исполнитель самостоятельно изготавливает, и впоследствии заполняет документы, регламентируемые  «Методическими рекомендациями по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения», утв. МЧС РФ от 24.12.2002 г.

Основными документами по учету технического обслуживания технических средств оповещения являются:

1.Формуляр, в котором отражаются:

- сведения о поступлении технических средств оповещения, закреплении их за ответственными лицами;

- помесячный учет часов работы учет отказов и повреждений;

- учет технического обслуживания в объеме утвержденных регламентов с занесением результатов измерения всех параметров и характеристик;

- сведения о ремонте с указанием вида ремонта, места и времени его проведения и о доработках;

- сведения об изменении категории, назначения и другие данные, предусмотренные разделами формуляра.

2. Книга (журнал) учета технического состояния технических средств оповещения, в которую записываются:

- время включения в работу, вынужденные перерывы в работе и их причины, время окончания использования по предназначению;

- время проведения Регламентных работ, кто выполнял работы, выявленные неисправности и выполненные работы по их устранению;

- результаты контроля должностными лицами качества технического обслуживания;

- результаты периодического контроля должностными лицами технического состояния технических средств оповещения.

Данные документы учета технического обслуживания могут быть реализованы в едином журнале учета.

Требования к организационному обеспечению

Для эффективного выполнения работ, предусмотренных Контрактом, должно обеспечиваться эффективное взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем. 
С этой целью Исполнитель предоставляет координаты не менее двух сотрудников, уровень компетенции которых достаточен для решения:

– сбора и анализа информации по выполнению требований Контракта;

– координации действий Сторон, направленных на своевременное предоставление и выполнение всех гарантированных качественных характеристик проведения ТО;

– информирования Сторон о ходе решения запросов и организации процедуры проведения работ в случае необходимости;

– организации работ по решению устранения неисправностей ;

– уведомления Сторон о работах, производимых на Компонентах КСЭОН, организации согласования данных работ.

Координаты сотрудников приведены в Таблице № 1

Таблица № 1

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон/Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| От Исполнителя |  |  |  |
| От Исполнителя |  |  |  |

Заказчик осуществляет необходимое содействие Исполнителю в организации взаимодействия с Организациями-участниками в ходе оказания сервиса по Контракту. Заказчик предоставляет Исполнителю контактные данные представителей Заказчика и представителей Организаций-участников, являющихся ответственными за организацию бесперебойной и корректной работы КСЭОН Организаций-участников, оперативное реагирование и восстановление работоспособности в случае сбоев, заблаговременное информирование Исполнителя о проводимых работах в Организациях-участниках, влияющих на работу инфраструктуры КСЭОН в муниципальном образовании Челябинской области.

Координаты представителей Заказчика приведены в Таблице № 2

Таблица № 2

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон/Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| От Заказчика |  |  |  |
| От Заказчика |  |  |  |
| От Организации-участника (МО) |  |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень точек системы КСЭОН в Агаповском муниципальном районе.

| № п/п | Точки подключения каналов связи ВЧС (IP VPN) | Тип аппаратуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Агаповский муниципальный район |
| 1 | с. Агаповка ул. Дорожная д.32 А помещение ЕДДС | ПУ ЕДДС |
| 2 | п. Солодянка ул. Шоссейная д.6 (школа) | ПРО НП |
| 3 | п. Магнитный ул. 60 лет Октября д.2 (школа) | ПРО НП |

Начальник отдела ГО и ЧС администрации  		     	                 Д.Ш. Асфандьяров

Агаповского муниципального района

ГЛАВА II ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________

ИКЗ 20 37425002984745501001 0012 000 6110 244

с. Агаповка                                                                                                                     «___»__________ 2019г.

Администрация Агаповского муниципального района именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Агаповского муниципального района Тайбергенова Байдавлета Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от _____________ № ___________________________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) с о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН) в Агаповском муниципальном районе (далее – Услуги) в соответствии с условиями настоящего Контракта, приложением к муниципальному контракту (Техническое задание), «Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», утверждённым приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 07.12.2005 № 877/138/597, а также, технической документацией завода – изготовителя на каждую единицу техники.

1.2 Услуги, предусмотренные п. 1.1. выполняются силами и средствами Исполнителя.

1.3 Услуги оказываются по месту установки оборудования: Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, ул. Дорожная, 32 А (помещение ЕДДС), п. Солодянка, ул. Шоссейная, д.6 (школа), п. Магнитный, ул. 60 лет Октября, д. 2 (школа).

1.4. Срок оказания услуг: с даты заключения контракта, но не ранее 01.03.2020г. до 31.12.2020 года включительно.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет __________________ руб. (_____________________), в том числе НДС по ставке 20%, что составляет ____________ руб. (________________________).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и п. 1 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.3. В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта включает общую стоимость всех расходов, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе, связанные с оказанием услуг.

2.5.Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования – местный бюджет, в пределах лимита бюджетных обязательств на 2020 год.

2.7. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней при отсутствии письменных возражений или претензий со стороны Заказчика со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг и представления Исполнителем соответствующих накладных и счетов-фактур (при наличии), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.

В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в Контракте.

3. Приемка оказанных услуг

3.1. Не позднее 5 рабочих дней с даты оказания услуг Заказчик, в присутствии Исполнителя, либо представителя Исполнителя (если Исполнитель направил своих представителей для участия в приемке) осуществляет проверку наличия сопроводительных документов на оказанные услуги, (счет, счет-фактуру, акт об оказании услуг, спецификацию и др.) Исполнителя по месту оказания услуг, путём подписания уполномоченным представителем Заказчика акта об оказании услуг (и иных необходимых документов).

3.2. Результаты экспертизы оказанных услуг оформляются путем проставления соответствующей отметки в виде рукописного текста или штампа на документе о приемке, который подписывается Заказчиком, а также Исполнителем, либо представителем Исполнителя (если Исполнитель направил своих представителей для участия в приемке).

3.3. В случае обнаружения несоответствия оказанных услуг, условиям договора, Заказчик непосредственно в ходе проведения экспертизы извещает об этом Исполнителя (представителя Исполнителя) путем составления собственноручной записи Исполнителя (представителя Исполнителя) на документе о приемке.

3.4. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по договору, независимо от того, присутствовали ли представители Исполнителя при осуществлении экспертизы оказанных услуг на предмет их соответствия условиям договора, составляется Заказчиком в письменной форме не позднее 1 рабочего дня с даты обнаружения нарушений с указанием сроков по устранению допущенных Исполнителем нарушений, вручается Исполнителю (представителю Исполнителя) под расписку, а в случае отсутствия Исполнителя, либо представителя Исполнителя направляется ему по почте (заказным письмом с уведомлением) либо нарочным способом.

Исполнитель в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения.

3.5. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков оказанных услуг и (или) направить Исполнителю предложение о расторжении договора по соглашению Сторон в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору, либо принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.6. Результат приемки оформляется документом о приемке – акт об оказании услуг, проставлением соответствующей отметки в виде рукописного текста или штампа на документе о приемке (указать наименование документа о приемке), который подписывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты осуществления экспертизы. Срок документального оформления результатов исполнения договора не должен превышать 3 (трех) рабочих дней.

3.7. По требованию Заказчика Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие качество и характеристики оказанных услуг.

3.8. В случае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, готовит мотивированный отказ и направляет его Исполнителю. В случае составления Заказчиком мотивированного отказа Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

3.9. Услуга считается принятой с момента подписания Заказчиком акта приемки.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов и/или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Услугу денежной суммы.

4.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказанных услуг.

4.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

4.1.4. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии приложениями к контракту.

4.1.5.Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения обязательств по Муниципальному контракту и представленных Исполнителем отчетных документов и материалов.

4.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле над ходом оказания Услуг и участвующих в сдаче-приемке исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.1.7. В случае оказания Исполнителем услуг, не предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик данные услуги не оплачивает.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта оказанных услуг по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем документов и при условии истечения срока, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

4.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать Услуги и представлять Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим контрактом.

4.4.2. Обеспечивать соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

4.4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта, совместно с Заказчиком произвести инвентаризацию КСЭОН на предмет наличия, укомплектованности и технического состояния оборудования, составить план-график проведения технического обслуживания и направить для утверждения Заказчику.

4.4.4. Оказывать Услуги с использованием авторизованного, сертифицированного диагностического оборудования и программ.

4.4.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.4.6. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при оказании услуг или в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.4. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

4.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса __________ (__________) рублей _______ копеек  в форме (безотзывная банковская гарантия, выданная банком, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять  рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

5.2. В случае, если предложенная Поставщиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Поставщику, с которым заключается контракт, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе.

5.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских  дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

5.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

5.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

5.6. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 рабочих дней  с момента исполнения обязательств по контракту.

Денежные средства возвращаются на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Контракте.

5.7. В случае если Поставщиком в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный пунктом 6.6 Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

## 6.Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель (подрядчик, поставщик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (в соответствии с п. 5 ст. 34 ФЗ-44);

6.3.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем (подрядчиком, поставщиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. (в соответствии с п. 7 ст. 34 ФЗ-44);

6.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042
"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем (подрядчиком, поставщиком) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" с изменениями и дополнениями от 12.08.2019 года:

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем (подрядчиком,  поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя (подрядчика, поставщика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(п. 4 в ред. в редакции, введенной в действие с 14.08.2019 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1011)

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (в редакции, введенной в действие с 14.08.2019 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1011):

- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (в редакции, введенной в действие с 14.08.2019 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1011):

- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.8.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора  (в редакции, введенной в действие с 14.08.2019 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1011).

6.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора (в редакции, введенной в действие с 14.08.2019 ПП РФ от 02.08.2019г. № 1011).

6.10. Пени, штрафы с исполнителя (подрядчика, поставщика) взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по контракту на сумму пеней, штрафов. В случае взыскания пеней и штрафов путем уменьшения суммы платежа их суммы фиксируются в товарных накладных.

6.11. Уплата пеней и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

6.12. Сторона Контракта освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения либо ненадлежащее исполнение обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Контракта.

6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Управление финансов Агаповского муниципального района (Администрация Агаповского муниципального района л/с 05351402304ВР)

р/с 40302810272335091336 (средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным организациям) в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск

кор/ счет 30101810700000000602

БИК 047501602

ИНН 7425745549

КПП745501001

7. Срок действия, порядок изменения Контракта

7.1. Контракт вступает в силу с момента заключения, но не ранее 01.03.2020г. и действует до 31.12.2020 года включительно. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

7.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1.	Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

в судебном порядке;

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством, настоящим Контрактом и Федеральным законом 44-ФЗ.

8.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в соответствии с ч. 10 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных Поставщиков.

8.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в случае существенного нарушения условий Контракта Исполнителем, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.4.	Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5.	Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг.

8.7. В случае расторжения настоящего Контракта оплата производится Заказчиком за фактически оказанный и подтвержденный объем услуг.

## 9.	Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2.	При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

9.3.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4.	Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 10.	Порядок урегулирования споров

10.1.	В случае возникновения противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2.	Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3.	До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1.	 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2.	 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.3.	 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4.	В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

## 11.	Прочие условия

11.1.	Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2.	Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, один – для Исполнителя, один – для Заказчика.

11.3.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.Адреса и реквизиты сторон

| От Заказчика: Муниципальный заказчик: Администрация Агаповского муниципального района 457 400 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, ул. Дорожная, 32а УФК по Челябинской области (Управление Финансов, Администрация Агаповского муниципального района 035140076Б) ИНН 7425002984 КПП 745501001 р/с 40204810900000000085 Банк Отделение Челябинск г. Челябинск БИК 047501001 ОГРН 1027401427118 От Заказчика: ______________________ /Б.Н.Тайбергенов/ «__»___________________2020г. М.п. | От Исполнителя: От Исполнителя: ___________________ /_________________/ «____»________________________2020г. М.п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «____» _________2020г.

№ ______

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы КСЭОН  в Агаповском муниципальном районе

Термины и определения

Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) включает в себя региональную автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО), с помощью которой происходит оповещение в крупных городах и административных центрах муниципальных образований, а также систему в зонах экстренного оповещения, определенных постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2013г. № 458-П:

- оповещение руководящего состава административных образований, предприятий, специальных служб, об угрозе чрезвычайной ситуации, оповещение населения;

- прием команд от Комплекса программно-технических средств «Автоматизированная система оповещения» (КПТС «АСО») и их трансляция на всю глубину действия системы оповещения;

- подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов и режимов запуска на всех уровнях;

- формирование, передачу и прием информации оповещения (формализованных сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;

- дистанционное управление средствами оповещения населения и должностных лиц;

- документирование на магнитном диске и вывод на печатающее устройство процесса оповещения и действий оперативного дежурного.

Цели организации проведения ТО оборудования КСЭОН

Целью организации технического обслуживания и поддержания оборудования и поддержания оборудования, передаваемого на сервисно - техническое обслуживание (СТО), - является возможность данного оборудования находится в постоянной готовности к применению.

Описание сервиса, проводимого при ТО

Регламент №1 – месячное техническое обслуживание

Регламент №2 – квартальное техническое обслуживание

Регламент №3 – годовое техническое обслуживание

Регламент №4 – при ремонтно-восстановительных работах и по необходимости (внеплановые работы).

Перечень состава регламентных работ и их периодичность

Регламент №1 – периодичность выполнения 1 раз в месяц.

Проводится привлекаемой подрядной организацией (далее – Исполнитель) на технических средствах оповещения, работающих непрерывно, и предусматривает выполнение следующих работ:

- Внешний осмотр системы в целом, а также ее элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, коррозии, прочности крепления устройств управления индикации и последующего устранения выявленных замечаний;

- Проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений (тестирование);

- При техническом обслуживании рупорных громкоговорителей и сирен производится: внешний осмотр элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, коррозии, прочности крепления устройств, и последующего устранения вывяленных замечаний;

- При техническом обслуживании активного сетевого оборудования производится:

- проверка работоспособности во всех режимах

- осмотр и очистка поверхности.

- При техническом обслуживании усилителей производится:

- внешний осмотр элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, коррозии, прочности крепления устройств, и последующего устранения выявленных замечаний

- проверка уровня и качества питающих напряжений на соответствие техническим требованиям и ГОСТам

- осмотр, очистка наружных поверхностей усилителя, проверка соединений жгутов (разъемов) устройств усилителей

- проверка температурного режима (по косвенным признакам)

- При техническом облуживании источников бесперебойного питания производится:

- внешний осмотр элементов на предмет выявления механических повреждений, индикации и последующего устранения выявленных замечаний

- очистка внешних поверхностей

- проверка перехода ИБП с питающего фидера на батарейный блок

- При техническом обслуживании серверного оборудования производится:

- внешний осмотр на предмет выявления механических повреждений

- диагностика состояния аппаратных средств сервера – материнской платы, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты

- проверка присутствия вредоносного ПО, удаление вредоносного ПО при его обнаружении

- чистка при помощи пылесоса на выдув экрана монитора и клавиатуры в составе сервера, а также наружных поверхностей всей системы – в случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса, чистка техническим лоскутом с применением спиртосодержащих чистящей жидкости

- проверка надежности подключения кабелей к серверу и блоку

- При техническом обслуживании блока управления звуко усилительным оборудованием производится:

- внешний осмотр элементов, узлов и деталей на предмет выявления механических повреждений, прочности крепления устройств управления индикации и последующего устранения выявленных замечаний

- проверка уровня и качества питающих напряжений на соответствие техническим требованиям и ГОСТам

3. О результатах проведения Регламента №1 должна делаться отметка в книге (журнале) учета технического состояния технических средств оповещения.

Регламент №2 – квартальное техническое обслуживание.

Провидится Исполнителем и предусматривает следующие работы:

- Все работы, предусмотренные Регламентом №1, а также:

- При техническом обслуживании рупорных громкоговорителей и сирен производится:

- механическая регулировка, а также чистка и смазка трущихся частей

- При техническом обслуживании усилителей производится:

- проверка защитного заземления

- проверка соединений жгутов с внешними устройствами

- При техническом обслуживании источников бесперебойного питания производится:

- проверка уровня и качества питающих напряжений на соответствие техническим требованиям и ГОСТам. Проверка уровня и качества вторичных напряжений, контроль отсутствия пульсации напряжений сверх паспортного уровня

- контроль емкости аккумуляторных батарей

- При техническом обслуживании серверного оборудования производится:

- проверка состояния и электрических параметров контролируемых линий и блока управления

- корректировка, внесение сценариев для системы АСО и блока СМС оповещения

- При техническом оборудовании блока управления звуко усилительным оборудованием производится:

- анализ, проверка программного обеспечения

Регламент №3 – годовое техническое обслуживание.

Проводится Исполнителем и предусматривает следующие работы:

- Все работы, предусмотренные Регламентом №1 и 2, также

- При техническом обслуживании рупорных громкоговорителей и сирен

- измерение сопротивления катушки громкоговорителей и сирен

- тестовый запуск громкоговорителей и сирен

- При техническом обслуживании усилителей производится:

- проверка работоспособности во всех режимах

- При техническом облуживании серверного оборудования производится:

- очистка от пыли внутренних полостей сервера

- При техническом обслуживании блоков управления звуко усилительным оборудованием производится:

- анализ, проверка программного обеспечения.

Регламент №4 – при ремонтно-восстановительных работ и по необходимости (внеплановые).

Внеплановые работы по заявкам, восстановительные работы после возможных аварийных ситуаций в том числе, включают в себя мероприятия по проведению локальной системы оповещения в техническое состояние, соответствующее всем требованиям и параметрам эксплуатационной и нормативно-технической документации.

В ходе внеплановых работ проводится:

- Анализ технического оборудования КСЭОН, выдача рекомендаций Заказчику по планированию работ.

- Непосредственно аварийно-восстановительные работы.

- Пуско-наладочные работы после проведения аварийно-восстановительных работ.

- Проведение работ по предотвращению отказов и аварий по результатам диагностики при проведении аварийно-восстановительных работ.

- Составление актов, отчетов и дефектных ведомостей по техническому состоянию оборудования, по окончании аварийно-восстановительных и пуско-наладочных работ.

Перечень точек системы КСЭОН в Агаповском муниципальном районе представлены в Приложении №1 к данному Техническому заданию.

Требования к ведению документации по выполнению работам

После заключения Контракта на ТО Исполнитель самостоятельно изготавливает, и впоследствии заполняет документы, регламентируемые «Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения», утв. МЧС РФ от 24.12.2002г.

Основными документами по учету технического обслуживания технических средств оповещения являются:

- Формуляр, в котором отражаются:

- сведения о поступлении технических средств оповещения, закрепления их за ответственными лицами;

- помесячный учет часов работы, учет отказов и предложений;

- учет технического обслуживания в объеме утверждённых регламентов с занесением результатов измерения всех параметров и характеристик;

- сведения о ремонте с указанием вида ремонта, места и времени его проведения и о доработках;

- сведения об изменении категории, назначении и другие данные, предусмотренные разделами формуляра;

2. Книга (журнал) учета технического состояния технических средств оповещения, в которую записываются:

- время включения в работу, вынужденные перерывы в работе и их причины, время окончания использования по предназначению;

- время проведения Регламентных работ, кто выполнял работы, выявленные неисправности и выполненные работы по их устранению;

- результаты контроля должностными лицами качества технического обслуживания;

- результаты периодического контроля должностными лицами технического состояния технических средств оповещения.

Данные документы учета технического обслуживания могут быть реализованы в едином журнале учета.

Требования к организационному обеспечению

Для эффективного выполнения работ, предусмотренных Контрактом, должно обеспечиваться эффективное взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем. 
С этой целью Исполнитель предоставляет координаты не менее двух сотрудников, уровень компетенции которых достаточен для решения:

– сбора и анализа информации по выполнению требований Контракта;

– координации действий Сторон, направленных на своевременное предоставление и выполнение всех гарантированных качественных характеристик проведения ТО;

– информирования Сторон о ходе решения запросов и организации процедуры эскалации в случае необходимости;

– организации работ по решению устранения неисправностей;

– уведомления Сторон о работах, производимых на Компонентах КСЭОН, организации согласования данных работ.

Координаты сотрудников приведены в Таблице № 1

Таблица № 1

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон/Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| От Исполнителя |  |  |  |
| От Исполнителя |  |  |  |

Заказчик осуществляет необходимое содействие Исполнителю в организации взаимодействия с Организациями-участниками в ходе оказания сервиса по Контракту. Заказчик предоставляет Исполнителю контактные данные представителей Заказчика и представителей Организаций-участников, являющихся ответственными за организацию бесперебойной и корректной работы КСЭОН Организаций-участников, оперативное реагирование и восстановление работоспособности в случае сбоев, заблаговременное информирование Исполнителя о проводимых работах в Организациях-участниках, влияющих на работу инфраструктуры КСЭОН в муниципальном образовании Челябинской области

Координаты представителей Заказчика приведены в Таблице № 2

Таблица № 2

| Контактное лицо | Ф.И.О. | Телефон/Факс | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| От Заказчика |  |  |  |
| От Заказчика |  |  |  |
| От Организации-участника (МО) |  |  |  |

| Заказчик: ____________________ Б.Н. Тайбергенов «__»________________2020г. М.п. | Исполнитель: __________________ ________________ «___»_______________2020г. М.п. |
| --- | --- |

Приложение

к техническому заданию

Перечень точек системы КСЭОН в Агаповском муниципальном районе.

| № п/п | Точки подключения каналов связи ВЧС (IP VPN) | Тип аппаратуры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Агаповский муниципальный район |
| 1 | с. Агаповка ул. Дорожная д.32 А помещение ЕДДС | ПУ ЕДДС |
| 2 | п. Солодянка ул. Шоссейная д.6 (школа) | ПРО НП |
| 3 | п. Магнитный ул. 60 лет Октября д.2 (школа) | ПРО НП |

| Заказчик: ____________________ Б.Н. Тайбергенов «__»________________2020г. М.п. | Исполнитель: __________________ ________________ «___»_______________2020г. М.п. |
| --- | --- |